Allegato “A” elenco e caratteristiche dei prodotti richiesti

CAPITOLATO TECNICO MATERIALE PER MEDICINA NUCLEARE

GENERATORI DI RADIONUCLIDI

LOTTO N. 1 – GENERATORE DI TC-99M

Il Generatore deve possedere caratteristiche tecniche e autorizzative che permettono l’utilizzo del primo eluato.

- Il numero complessivo (stimato) di generatori è pari a 52/anno (1 a settimana)

Attività alla data di taratura: 6,45 GBq di Mo-99

Attività alla data di taratura: 8,60 GBq di Mo-99

Attività alla data di taratura: 10,75 GBq di Mo-99

Attività alla data di taratura: 12,90 GBq di Mo-99

La consegna dovrà avvenire, di norma il lunedì’ mattina entro le ore 9,00, con taratura almeno al venerdi successivo. Forniture diverse dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dell’ U.O.C. La ditta aggiudicataria si dovrà attenere in maniera rigorosa al giorno di consegna indicato. La consegna non deve subire ritardi.

La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo del ritiro di max n° 10 generatori contestualmente alla consegna di ciascun nuovo generatore. Le spese di ritiro saranno a carico della ditta Aggiudicataria, che prende in carico tutte le responsabilità a sensi della normativa vigente.

· L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere all’invio, unitamente a ciascun generatore, di n. 20 vial sottovuoto di diversi volumi (es. 5 mL, 10mL, ecc., da concordare con il direttore della UOC) funzionali al corretto uso del generatore stesso. Nel caso di generatori a secco dovrà provvedere, in aggiunta ai vial sottovuoto, anche all’invio di n. 10 fiale contenenti 10mL di soluzione fisiologica isotonica e n. 10 fiale contenenti 5mL di soluzione fisiologica isotonica, oltre a tutto il materiale necessario (copri-aghi, disinfettanti, etc.) per l’effettuazione di almeno 20 eluizioni.

· L’impresa aggiudicataria dovrà farsi carico, senza ulteriori oneri per la AO, solo per il primo generatore, della fornitura gratuita della schermatura aggiuntiva per i vial sottovuoto forniti a corredo del generatore stesso (una schermatura per ciascun volume di vial fornito)

· I generatori dovranno essere compatibili con i vani di alloggiamento e con i meccanismi di innalzamento automatici delle celle di manipolazione in dotazione alle UOC di Medicina Nucleare (Cella di manipolazione ELIZA della ditta COMECER). In assenza di compatibilità, entro 30 giorni dalla aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà fare eseguire a proprie spese le opportune modifiche e/o integrazioni a dette celle, reversibili, in modo da renderle idonee alla ricezione dei generatori. Tutti gli interventi sulla predetta cella dovranno essere effettuati, a regola d’arte, esclusivamente dai tecnici dell’impresa costruttrice della cella stessa.

· Subito dopo l’aggiudicazione, un funzionario responsabile della ditta dovrà concordare con il Responsabile della UOC le modalità di fruizione della fornitura, con particolare riferimento ai giorni ed orari di consegna dei generatori ed al ritiro di quelli esausti.

LOTTO N. 2 – GENERATORE DI GA-68

Tutti i generatori offerti dovranno essere provvisti di AIC valida in Italia.

· Il numero complessivo (stimato) di generatori è pari a 2/anno

· La consegna non deve subire ritardi.

· Nel caso di consegna di generatori con attività ridotta rispetto a quanto aggiudicato il costo addebitato dovrà tenere conto del ribasso offerto in sede di gara.

· La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo del ritiro di max n° 2 generatori contestualmente alla consegna del nuovo. Le spese di ritiro saranno a carico della ditta Aggiudicataria, che prende in carico tutte le responsabilità a sensi della normativa vigente.

· I generatori dovranno essere compatibili con i vani di alloggiamento e con i meccanismi di innalzamento automatici delle celle di manipolazione in dotazione alle UOC di Medicina Nucleare

(Cella di manipolazione NMC-68GA della ditta TEMA SINERGIE). In assenza di compatibilità entro 30 giorni dalla aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà fare eseguire a proprie spese le opportune modifiche e/o integrazioni a dette celle, reversibili, in modo da renderle idonee alla ricezione dei generatori. Tutti gli interventi sulla predetta cella dovranno essere effettuati, a regola d’arte, esclusivamente dai tecnici dell’impresa costruttrice della cella stessa.

· Unitamente al generatore deve essere compresa la fornitura del materiale necessario alla eluizione dello stesso (Acido Cloridrico) per garantire almeno 400 eluizioni / anno

· Subito dopo l’aggiudicazione, un funzionario responsabile della ditta dovrà concordare con il Responsabile della U.O. le modalità di fruizione della fornitura, con particolare riferimento ai giorni ed orari di consegna dei generatori ed al ritiro di quelli esausti.

Attività alla data di taratura: 1110 GBq di Ge-68

Attività alla data di taratura: 1850 GBq di Ge-68

RADIOFARMACI

Tutti i radiofarmaci offerti dovranno essere provvisti di AIC valida in Italia.

lotto n. 3		131I – Sodio Ioduro capsule

Attività alla data di taratura: 111 MBq (3 mCi) 		stima quantità capsule / anno: 30

Attività alla data di taratura: 185 MBq (5 mCi) 		stima quantità capsule / anno: 30

Data di taratura: almeno 2 gg dopo la consegna. Consegna entro le ore 12:00. Le spese relative al trasporto devono essere quotate separatamente.

lotto n. 4		131I – Metaiodobenzilguanidina (MIBG)

soluzione iniettabile in fiale

Attività alla data di taratura: 37 MBq (1 mCi) 		stima quantità fiale / anno: 20

Data di taratura: almeno 2 gg dopo la consegna. Consegna entro le ore 12:00. Le spese relative al trasporto devono essere quotate separatamente.

lotto n. 5		131I – Norcolesterolo

soluzione iniettabile in fiale

Attività alla data di taratura: 37 MBq (1 mCi) 		stima quantità fiale / anno: 20

Attività alla data di taratura: 74 MBq (2 mCi) 		stima quantità fiale / anno: 5

Data di taratura: almeno 2 gg dopo la consegna. Consegna entro le ore 12:00. Le spese relative al trasporto devono essere quotate separatamente.

lotto n. 6		123I – Ioflupane

soluzione iniettabile in fiale

Attività alla data di taratura: 185 MBq (5 mCi) 		stima quantità fiale / anno: 100

Data di taratura: almeno ore 12:00 del giorno di consegna. Consegna entro le ore 12:00. Le spese relative al trasporto devono essere quotate separatamente.

lotto n. 7		123I – Metaiodobenzilguanidina (MIBG)

soluzione iniettabile in fiale

Attività alla data di taratura multipli di 37 MBq (1 mCi) 	stima quantità mCi / anno: 100

Data di taratura: almeno ore 18:00 del giorno di consegna. Consegna entro le ore 12:00. Le spese relative al trasporto devono essere quotate separatamente.

lotto n. 8		18F-Flutemetamolo

soluzione iniettabile in fiale. Consegna tassativa entro le ore 9:00 del giorno di consegna. Le spese relative al trasporto devono essere quotate separatamente.

stima quantità dosi / anno: 20

lotto n. 9		18F-Florbetaben

soluzione iniettabile in fiale. Consegna tassativa entro le ore 9:00 del giorno di consegna. Le spese relative al trasporto devono essere quotate separatamente.

stima quantità dosi / anno: 20

lotto n. 10	90Y – Microsfere di Resina – dispositivo medico

microsfere di Y-90 in resina per il trattamento localizzato di pazienti affetti da epatocarcinoma avanzato. Consegna entro le ore 12:00. Le spese relative al trasporto devono essere quotate separatamente.

stima quantità fiale / anno: 5

lotto n. 11	90Y – Microsfere di Vetro – dispositivo medico

microsfere di Y-90 in vetro per il trattamento localizzato di pazienti affetti da epatocarcinoma avanzato. Consegna entro le ore 12:00. Le spese relative al trasporto devono essere quotate separatamente.

stima quantità fiale / anno: 5

KIT PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Tutti i kit per preparazioni radiofarmaceutiche offerti dovranno essere provvisti di AIC valida in Italia.

Per ciascun prodotto aggiudicato per cui, secondo AIC, è richiesto il riscaldamento, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, unitamente alla prima fornitura, un adeguato sistema di riscaldamento (bollitore, fornetto riscaldante, ecc.)

lotto n. 12	Acido dietilentriaminopentacetico (DTPA)

Fiale per scintigrafia renale sequenziale e per scintigrafia polmonare ventilatoria (radioaereosol)

stima quantità fiale / anno: 100 (20 kit da 5 fiale)

lotto n. 13	Acido Dimercaptosuccinico (DMSA)

Fiale per scintigrafia renale statica

stima quantità fiale / anno: 20 (4 kit da 5 fiale)

lotto n. 14	Anticorpi Antigranulociti MAb BW 250/183 murino

kit da 2 dosi (2 x 2 fiale) per scintigrafia midollo osseo e scintigrafia focolai di infezione

stima quantità kit / anno: 40 (20 confezioni da 2 fiale)

da fornire unitamente a kit anti HAMA 	stima quantità kit / anno: 30

lotto n. 15	Idrossimetilendifosfonato (HDP oppure HMDP)

Fiale per scintigrafia ossea

stima quantità fiale / anno: 300 (60 kit da 5 fiale)

lotto n. 16	Macroaggregati di Albumina umana (MAA)

Fiale per scintigrafia polmonare perfusionale, particelle di dimensioni comprese tra 10 e 100 µm per almeno il 90%,

stima quantità fiale / anno: 100 (20 kit da 5 fiale)

lotto n. 17	Nanocollodi di albumina umana

Fiale per linfoscintigrafia – scintigrafia midollo osseo. Particelle al 95% di diametro ≤ 80 nm,

stima quantità fiale / anno: 200 (40 kit da 5 fiale)

lotto n. 18	Pirofosfato stannoso o equivalenti

fiale per la marcatura dei globuli rossi

stima quantità fiale / anno: 30 (6 kit da 5 fiale)

lotto n. 19	Esametazina (HMPAO)

Fiale per scintigrafia cerebrale

stima quantità fiale / anno: 25 (5 kit da 5 fiale)

lotto n. 20	Ethylcisteinate Dimer (ECD)

Fiale per scintigrafia cerebrale

stima quantità fiale / anno: 10 (2 kit da 5 fiale)

lotto n. 21	2-Metossi-isobutil-isonitrile (SESTAMIBI) – 1 mg

Fiale per scintigrafia perfusionale miocardica/ scintigrafia paratiroidea/mammoscintigrafia

Quantità di principio attivo 1 mg

stima quantità fiale / anno: 150 (30 kit da 5 fiale)

lotto n. 22	2-Metossi-isobutil-isonitrile (SESTAMIBI) – 0,5 mg

Fiale per scintigrafia perfusionale miocardica/ scintigrafia paratiroidea/mammoscintigrafia

Quantità di principio attivo 0,5 mg

stima quantità fiale / anno: 50 (10 kit da 5 fiale)

lotto n. 23	Tetrofosmina

Fiale per scintigrafia perfusionale miocardica e scintigrafia mammaria

stima quantità fiale / anno: 60 (12 kit da 5 fiale)

lotto n. 24	Mercaptoacetiltriglicina (MAG 3)

Fiale per lo studio del flusso plasmatico renale

stima quantità fiale / anno: 30 (6 kit da 5 fiale)

lotto n. 25	Tilmanocept

Fiale per linfoscintigrafia

stima quantità fiale / anno: 25

MATERIALE PER CONTROLLO DI QUALITA’

Per ciascuno dei seguenti lotti sono richiesti i kit pronti all’uso per la esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti aggiudicati in accordo con quanto richiesto dalle rispettive AIC.

Lotto n. 26 – kit per controlli di qualità su Generatore di Tc-99m (alluminium breakthrough)

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 27 – kit per controlli di qualità su Acido dietilentriaminopentacetico (DTPA)

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 28 – kit per controlli di qualità su Acido Dimercaptosuccinico (DMSA)

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 29 – kit per controlli di qualità su Anticorpi Antigranulociti MAb BW 250/183 murino

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 30 – kit per controlli di qualità su Idrossimetilendifosfonato (HDP oppure HMDP)

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 31 – kit per controlli di qualità su Macroaggregati di Albumina umana (MAA)

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 32 – kit per controlli di qualità su Nanocollodi di albumina umana

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 33 – kit per controlli di qualità su Pirofosfato stannoso o equivalenti

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 34 – kit per controlli di qualità su Esametazina (HMPAO)

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 35 – kit per controlli di qualità su Ethylcisteinate Dimer (ECD)

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 36 – kit per controlli di qualità su 2-Metossi-isobutil-isonitrile (SESTAMIBI)

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 37 – kit per controlli di qualità su Tetrofosmina

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 38 – kit per controlli di qualità su Mercaptoacetiltriglicina (MAG 3)

Stima quantità / anno: 50

Lotto n. 39 – kit per controlli di qualità su Tilmanocept

Stima quantità / anno: 50

ALTRO MATERIALE

lotto n. 40	Regadenoson

Fiale per stress farmacologico (scintigrafia miocardica da sforzo)

stima quantità fiale / anno: 200

lotto n. 41	Media Fill Test

kit per media fill test a carico di 3 operatori di medicina nucleare convenzionale (Tc-99m, I-123, etc.) da eseguire almeno 2 volte / anno, comprensivo di consegna del materiale, ritiro dei campioni da analizzare, analisi dei campioni, fornitura del relativo report, e quant’altro necessario alla esecuzione dei test in accordo con le indicazioni della Farmacopea Ufficiale.

lotto n. 42	penna al cobalto

penna per acquisizione di reperi anatomici con sorgente di Co-57 da 100µCi

quantità: 1

Art. 1. Condizioni di fornitura