Risposte a quesiti di natura tecnica

( NB: Da questo momento le numerazioni integrali  ( 1,2,3,4 etc) sono da intendersi come risposte a quesiti di natura amministrativa , le numerazioni diverse (tipo 3.1,4.1) sono da intendersi come risposte a quesiti di natura tecnica)

QUESITO 10.1

Lotto 98 KIT Angiografico

“ Sistema di immobilizzazione da 5mm in PVA automodellabile”.

Si chiede di eliminare il componente dal pacco attingendo dal lotto 228 già dedicato, ed in quanto riconducibile ad un'unica azienda

RISPOSTA 10.1

Il kit potrà comprendere qualsiasi  sistema a scelta  del concorrente che immobilizza l’arto durante la procedura di accesso radiale.

QUESITO 11.1

Lotto 100 KIT PROCEDURALE

“N.1 mandrino per guide idrofiliche con morso siliconico antigraffiamento

Si chiede di eliminare il prodotto dal pacco attingendo dal lotto 231 già dedicato

N.2 “Dischi di ritenzione per guide umidificatori a fisiologica………………….”

Si chiede se necessariamente devono essere di colore diverso

RISPOSTA 11.1

1) I Custom Pack sono kit procedurali per interventi chirurgici con finalità di garantire l’immediata reperibilità dei prodotti stessi in urgenza e dunque a prescindere dalla presenza o meno del prodotto singolo richiesto in altro lotto,  non trattandosi di prodotti particolarmente specialistici pertanto si conferma la presenza

2) I dischi possono essere anche  del medesimo colore.

QUESITO 12.1

Lotto 105 KIT per Angiografia

Telo blu con adesivo composto da 6 strati super assorbenti, 48x40cm, non inferiore a 60 gr/m2, alta capacità di assorbimento

Si chiede se necessariamente deve avere 6 strati non inferiore a 60 gr/m2; o come già chiarito in altri lotti di Kit possa essere ad alta capacità di assorbimento senza ulteriore specifica

RISPOSTA 12.1

Il kit può essere ad alta capacità di assorbimento senza ulteriore specifica purchè con un numero di strati adeguato

QUESITO 13.1

Lotto 349 Kit Acc.Per Proc. Endovascolari

TELO ANGIORADIALE A T 230X380CM CON FORI FEMORALI CON piastra adesiva POSTERIORE 15x20cm”

1)Si chiede di chiarire la funzione della piastra adesiva posteriore e se effettivamente necessaria.

2) Telo radioprotettivo in antimonio con adesivo di posizionamento, ed involucro esterno assorbente “

Si chiede di eliminare il componente dal pacco attingendo dal lotto 237 e 469 già dedicato

3)Sistema allinea guide 5 anse” Denotano caratteristiche di una ditta e non sono riproducibili. Si chiede di eliminare la specifica

RISPOSTA 13.1

1)La piastra è effettivamente necessaria

2)I Custom Pack sono kit procedurali per interventi chirurgici con finalità di garantire l’immediata reperibilità dei prodotti stessi in urgenza e dunque a prescindere dalla presenza o meno del prodotto singolo richiesto in altro lotto,  non trattandosi di prodotti particolarmente specialistici pertanto si conferma la presenza

3) Si elimina la specifica

QUESITO 14.1

Lotto 357 Kit Procedurale

-1 Cuffia radioprotettiva in antimonio e bismuto,privo di piombo; Grado di attenuazione dalle radiazioni: 75% @ 90kVp o 0.125mm Pb equivalenti

-1 telo schermante per ridurre la radio-esposizione di medici e personale assistente. Misura 35x40 cm. Con finestra circolare 4 cm. Grado di attenuazione dalle radiazioni: 75% @ 90kVp o 0.125mm Pb equivalenti

Si chiede di eliminare i componenti dal pacco attingendo dal lotto 237 e 469 già dedicato

I Custom Pack sono kit procedurali per interventi chirurgici con finalità di garantire l’immediata reperibilità dei prodotti stessi in urgenza e dunque a prescindere dalla presenza o meno del prodotto singolo richiesto in altro lotto,  non trattandosi di prodotti particolarmente specialistici pertanto si conferma la presenza

QUESITO N. 15.1

Lotto 433

medicazione a base estratti naturali 7,5 x 7,5 cm corredata di una medicazione non aderente 10 x 10 cm con compressa centrale in tnt”

Si chiede se può essere inserita una medicazione a base di estratti naturali a alta antibattericità ( tipo aloe, miele etc)

RISPOSTA 15.1

Si, è possibile fornire un prodotto ad estratti naturali tipo aloe, etc.

CHIARIMENTI TECNICI N.5

QUESITO N. 16.1

LOTTO 99 Kit per coronarografia base d’asta €130,00

IL Capitolato tecnico recita:

1 telo copertura Sahara per letto operatorio, peso base 183g/mq composto da 3 strati, strato superiore in polipropilene TNT,con lo strato intermedio super assorbente in polimeri a trama romboidale con capacità superiore a 3 lt per mq e strato inferiore impermeabile antiscivolo, mis. 102X229 tipo QuickSuite o equivalente

Vostri Chiarimenti:

Potranno essere presentate offerte di prodotti con denominazioni diverse purchè in grado di garantire bassi livelli di umidità e preservazione della integrità cutanea

Atteso che Il Telo QuickSuite come altri attualmente in commercio, possiede altre e diverse importanti caratteristiche tecniche ( alta assorbenza ;basso linting, superfice antiscivolo etc etc) ; NON E’ CHIARO , SE SI DEVE OFFRIRE UN PRODOTTO EQUIVALENTE AL QUICKSUITE O UN PRODOTTO CHE GARANTISCA SOLO QUANTO DA VOI INDICATO NEI CHIARIMENTI

RISPOSTA N. 16.1

Si deve offrire un prodotto che garantisca almeno  bassi livelli di umidità e preservazione della integrità cutanea e comunque il più possibile degli elementi propri di quella tipologia

QUESITO 17.1

-33) 1 telo super assorbente 45x60 cm circa composto da tre strati, di cui quello superiore in TNT, strato intermedio in polimero Airlaid core super assorbente , assorbenza 900-1150g, strato inferiore permeabile all’aria con pellicola Aquashield idroreppellente, Tipo UltraSorb o equivalente.

Vostri chiarimenti:

Telo super assorbente in TNT, in polimero Airlaid con pellicola Aquashield : Si ritiene possibile offrire prodotto dimostrato come super assorbente in TNT senza ulteriore specifica

Atteso che Il Telo Ultrasorb come altri attualmente in commercio, possiede altre e diverse importanti caratteristiche tecniche (Altissima assorbenza, Traspirabilità, idroreppellenza etc etc), NON E’ CHIARO , SE SI DEVE OFFRIRE UN PRODOTTO EQUIVALENTE ALL’ ULTRASORB (come indicato in CT) O UN PRODOTTO CHE GARANTISCA SOLO QUANTO DA VOI INDICATO NEI CHIARIMENTI

RISPOSTA 17.1

Si ritiene possibile offrire prodotto dimostrato come super assorbente in TNT senza ulteriore specifica e comunque il più possibile degli elementi propri di quella tipologia

QUESITO N.18.1

-34) 1 supporto per approccio radiale, pieghevole ed adattabile a qualsiasi braccio, in alluminio coperto di cotone, con chiusure a Velcro, utilizzabile durante RMN, free latex, lunghezza x adulti cm.22 larg. cm.8,5 pediatrico cm.13, larg. cm.6,5 ( a seconda delle esigenze degli operatori)

Vostri chiarimenti:

Supporto per approccio radiale: dalla composizione del Kit potrà essere eliminato tale prodotto

Atteso che il componente è certamente e totalmente differente da quello richiesto al LOTTO 228 (prezzo a base d’asta € 2.300) , in quanto device monouso, versatile e studiato solo ed esclusivamente per le procedure radiali (a basso costo) , e che tutte le aziende di produzione di Kits potrebbero essere in grado di inserirlo. L’indicazione nei chiarimenti :“potrà essere eliminato tale prodotto” sembra indicare una facoltà o meno di inserire tale componente nel Kit.

Tale facoltà , però incide sul prezzo da offrire, causando una impossibilità di comparazione delle offerte. Ci sembra doveroso segnalarlo. Chiediamo pertanto maggiore chiarezza

RISPOSTA N.18.1

La valutazione sull’incidenza economica è competenza del concorrente . La presenza o meno del supporto rende comunque conforme il prodotto e la comparazione avverrà comunque sul prezzo finale formulato.

CHIARIMENTI TECNICI N.6

QUESITO N. 19.1

In riferimento Vs. procedura aperta in oggetto, relativamente al Lotto 314 Dispositivo per il trattamento venoso per termoablazione , Vi facciamo presente che un sistema equivalente è stato aggiudicato alla scrivente società nella gara di Bacino Sicilia Orientale di Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica al Lotto 517 e n. 520

RISPOSTA N. 19.1

La procedura di gara di bacino Sicilia orientale per la fornitura di Chirurgia Vascolare  e Radiologia interventistica giusta delibera di aggiudicazione n. 1203 dell’ 01/08/2016, n. 266  del  14/09/2016  e n.  82 del  26/09/2016 scadrà  entro  la fine di questa estate. Pertanto si ritiene di confermare il lotto n° 314.Vi ringraziamo per la segnalazione. Avremo cura di comunicare alla Azienda Capofila eventuale nuova aggiudicazione.

QUESITO N.20.1

Nella descrizione del lotto 96 è richiesta una guida intracoronarica. E' possibile offrire un dispositivo con le caratteristiche tecniche richieste nella descrizione specifica del lotto, ma con indicazione periferica?

RISPOSTA N. 20.1

Le offerte  devono ottemperare le richieste degli operatori per le procedure di cardiologia interventistica  e diagnostica e vascolare. L’equivalenza non è solo di caratteristiche ma soprattutto di utilizzo. Se tale e diversità incide sull’utilizzo non può considerarsi equivalente.

QUESITO N. 21.1

NEL LOTTO 1-2-7-8 VIENE RICHIESTA UNA SIRINGA BULBO TIPO RAULERSON O INTRODUTTORE A BULBO CON CARATTERISTICA UNIVOCA DI UNICO PRODUTTORE.SI CHIEDE DI POTER INSERIRE PRODOTTO A EQUIVALENZA FUNZIONALE

RISPOSTA N. 21.1

Come più volte risposto :

si deve intendere prevista in rapporto ad ogni singola descrizione tecnica , in ogni modo , la clausola della “equivalenza funzionale” dei prodotti offerti ai sensi del comma 6 dell’art. 68 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dello stesso articolo comma 7, sarà consentita l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che la stessa sia ampiamente dimostrata, con qualsiasi mezzo appropriato, e ritenuta tale dai sanitari componenti la specifica commissione di valutazione della..conformità””

Quindi è assolutamente possibile.

QUESITO N. 22.1

Con riferimento al “Sistema Completamente retraibile e riposizionabile”, si chiede di specificare cosa si intende per “completamente”. Si chiede inoltre di specificare le misure dell’introduttore definite nella descrizione del lotto come “S” e “L”.

RISPOSTA N. 22.1

“Completamente” si intende nel senso letterale della parola , rapportata ai suoi sinonimi “ interamente” “ del tutto” e le misure si intendono adattabili secondo le necessità dell’operatore.(Small e large)

QUESITO N. 23.1

In relazione all’art 38 del disciplinare di gare ed in riferimento in particolare al lotto 394 si chiede cortesemente di precisare il numero di centri che potrebbero fare richiesta dell’apparecchiatura in comodato d’uso gratuito.

RISPOSTA N. 23.

I centri che potrebbero fare richiesta dell’apparecchiatura sono quelli in possesso di U.O. di Emodinamica.

CHIARIMENTI TECNICI N.7

QUESITO N. 24.1

Oltre il termine fissato delle ore 13,00 del giorno 19.03.2019 sono pervenute alcune richieste di chiarimenti per le quali , essendo scaduti i termini previsti nel disciplinare di gara non verrà fornita alcuna risposta di dettaglio al richiedente. Tuttavia poiché alcuni chiarimenti richiesti sono ripetitivi e altri di carattere generale ( ndr: viene contestata la composizione del lotto nonché in alcuni casi indicata una possibile limitazione alla concorrenza dovuta alle finalità cliniche del prodotto richiesto ) si stabilisce che , per i Lotti numerati 1,98,100 e 465 e solo nel caso in cui dovesse verificarsi la avvenuta offerta da parte di un solo concorrente e/o la conformità tecnica attribuita ad un solo partecipante, La Azienda Ospedaliera Cannizzaro riterrà di stralciare i lotti e non procedere ad alcuna aggiudicazione. La documentazione di gara dei suindicati Lotti , in uno ai chiarimenti richiesti ed alle offerte pervenute, verranno comunque separatamente trasmesse  alle ulteriori Aziende del Bacino affinchè possano valutare in autonomia le decisioni da assumere.